雷泰红外线测温仪

Compact 系列
测温范围从 -40 to 600°C (-40 to 1112°F) ，高性能、价格低廉、是OEM用户的理想选择。

| ## Compact GP. 雷泰GP系列红外测温仪是一种多用途、二件式的温度监测仪器，它由小巧、性能价格比高的显示表和红外探头组成。GP系列具有较强的红外测量功能，包括：峰值/谷值保持、平均值和零点可调；可连接多种探头。GP系列红外测温仪结实、耐用、有标准焦距和近焦距两种型号，精度为目标温度读数值的1%。. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Compact MI. Raytek MI 传感器是一个由两部分组成的红外温度测量系统，由微型传感头和单独的电子部分组成。微型传感头的尺寸很小，可以安装在任何地方，但其性能却与一些较大和较昂贵的系统相当。MI 传感器可以测量 -40 至 600°C（-40 至 1112°F）范围内的温度。MI 传感器的信号处理电路具有发射率、峰值保持、谷值保持和平均功能，可以通过 5 位 LCD 显示屏轻松进行调节。. |  |  |  |
| ## Raytek CI. Compact CI™系列红外传感器能精确重复测量从一个物体发出的热量并把能量转化为可测电信号。CI™测量的目标温度范围是0 到 500°C (32 到 932°F)。CI™电路板由耐用的符合IP65(NEMA-4)标准的不锈钢机壳保护。无冷却时，传感头可耐环温70°C (160°F) ；有冷却套时，能承受的环境温度高达260°C (500°F)。. |  |  |  |
| ## Raytek CM. 雷泰新一代CM 高性能迷你型红外测温仪，专为满足工业设备用户的多种应用需求。 CM红外测温仪温度范围广、精度高、体积小、多种输出模式、性价比高，是系统集成商、设备配套商的最佳选择。. |  |  |  |
| ## Raytek MI3. 测温范围-40 到 1650°C 和各种类型的传感头选项，MI3 系列为OEM和工业制造过程提供了创新的解决方案. |  |  |  |

Marathon 系列
更高级别的温度测量传感器、更远光学分辨率、光纤探头，特别适用于恶劣工作环境下的应用，温度测量范围 -40 到 3000ºC (-40 to 5432ºF).

| ## Marathon MM. 新型 Marathon MM 系列平台，温度测量范围为 -40℃ ~ 3000℃（-40℉ ~ 5432℉），由 6 种红外线（IR)温度传感器组成，每一种传感器都可以测量一定范围的波长，并分别可以测量低温（-40℃~800℃/-40℉~1472℉）、中温（250℃~1100℃/482℉~2012℉），或者高温（300℃~3000℃/572℉~3273℉）等温度范围的物体。 所有传感器均采用相同的安装硬件和雷泰（Raytek）DataTemp Multidrop 软件，安装、组态和数据采集方便、准确，用途广泛。. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Marathon MR. MR1S是高性能的双色测温仪，带有双向数字通讯、屏幕过脏报警，以及快速响应时间。专门用于小的或移动的目标或由于灰尘、烟雾及大气中其它微粒遮挡的目标的测量。. |  |  |  |
| ## Marathon FA. 马拉松 FA 单色光纤红外线测温仪测量温度范围从250 到 3000°C(482 到 5432°F)。FA 系列允许测量恶劣的工业环境中难以接近的目标物体，光纤探头由柔软可变形的光纤将其连接到安装在远处的电子盒子。 马拉松FA1G是专门设计测量从750 到 1675°C(1382-3074°F)玻璃温度的光纤红外线测温仪。FA1G为玻璃行业提供了最灵活的温度测量和控制。. |  |  |  |
| ## Marathon FR. 马拉松FR1光纤双色测温仪测温范围为500~2500°C，这种测温仪可测量处于十分恶劣的工业环境中的目标，包括难以接近的，处于高温的以及靠近强磁场的目标。马拉松 FR1 系列提供精确测量，无论目标是部分阻挡、烟气或微粒，妨碍物、移动的目标或是小于视场的目标。FR1 系列拥有小巧可调焦距的光学探头，由柔软可变形的光纤将其连接到安装在远处的电子盒上。. |  |  |  |

Thermalert 系列
更高性能的雷泰红外测温仪，测温范围从-18 到 2000°C (0 to 3600°F)。

| ## Raytek XR. 雷泰 XR 系列为工业生产过程的工艺控制提供. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Thermalert TX. 高性能的TX基本型传感器和可以方便安装在多支路结构上进行远程寻址的TX智能型传感器可供选择。. |  |  |  |

过程成像仪
当您需要一个快速、简单、安全的测温方法时，雷泰便携式红外测温仪是您最佳的测温工具，可用于工作、家居和娱乐场所等上百种应用。

| ## ThermoView Pi20. ThermoView Pi20高性能热像仪，防护等级满足IP54标准，而且提供两个温度区域：-40到 500°C (-40 到932ºF)和 200 到 2000°C (392 到 3632ºF)，而且其功能完善的DataTemp® Pi (DTPi)可以同时支持16个热像仪. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

红外线扫描测温仪
雷泰MP150 线扫描测温仪提供精确、宽范围、实时、边缘到边缘的温度测量，实时过程的彩色热图像，特别适用于连续和离散工业过程的温度监视、图像扫描、分析及控制。每秒150线的超高扫描速率，内置线扫描激光瞄准器，提供TCP/IP 和以太网接口的高性能MP150线扫描测温仪，其价格大大低于目前市场上同类扫描测温仪产品的价格，并且具有更强大的功能，是工业用户的超值选择。雷泰 MP150自带空气吹扫/水冷却系统，可设置三个模拟输出和双路数字通讯。

| ## 雷泰MP150 高速线扫描红外测温仪. 极具高性价比的雷泰 MP150 系列线扫描测温仪是世界上应用最广泛的线扫描测温仪。基于MP150 线扫描测温仪超高性能，雷泰为不同行业用户的特殊应用需要提供红外扫描热成像系统，为工业用户提供更多行业测温解决方案。. |  |  |
| --- | --- | --- |

专为玻璃生产和二次玻璃加工所设计的红外测温系统
GS150 和 GS150LE 玻璃行业的温度成像及分析系统，为用户提供快速、精确的、非接触温度测量。实时的温度监测使得玻璃和二次加工玻璃的制造获得以下益处：提高产量和成品率、改善过程控制、提高产品一致性、提高产品质量、减少停机时间。特别适用于玻璃弯曲、玻璃成型、玻璃退火、镀膜玻璃、钢化玻璃等玻璃的生产过程。

专门用于塑料薄膜挤压处理的红外热成像系统
EC150: 用于挤出薄膜、挤出涂布和覆合加工过程的温度监测及热成像系统
ES150: 用于薄膜挤压处理过程的温度监测及热成像系统
TF100: 用于塑料成型过程的温度监测及热成像系统

专门用于水泥回转窑窑体温度监测的红外扫描成像系统
CS210E  系统可提供实时的回转窑窑体温度分析和热像图、曲线图，所有的数据和曲线都存储在一个可调用的数据库中，通过数据比对，可提前防止生产事故的发生。

专门用于石膏板生产工艺中温度监测的红外扫描成像系统
TRS100: 监测浆体的温度 
TIP450E: 专门用于石膏板生产的温度监测热成像系统，提供实时的石膏板表面成像，实时图表和历史趋势图表，帮助用户准确地了解石膏板的干燥超时情况。

便携式红外测温仪
当您需要一个快速、简单、安全的测温方法时，雷泰便携式红外测温仪是您最佳的测温工具，可用于工作、家居和娱乐场所等上百种应用。

| ## Raytek 3i 系列. 雷泰 3i 系列手持式红外测温仪是为特别应用提供超高性能的红外测温仪，光学分辨率最高可至180:1，可以测量远距离的小目标。有更宽的测温范围：-30 到 3000°C ，更高的测量精度。为了在高温环境下达到准确的测量读数，3i 系列测温仪还具有环境温度补偿功能，可以校正目标周围背景反射的能量。. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## AutoPro ST25 - 用于汽车故障诊断的红外测温仪. 是汽车专业人士首选的快速、安全、方便的汽车故障诊断工具，测温范围最高可达 535ºC (999ºF)。附带插图的操作手册，详细地说明了各种故障的诊断方法，包括发动机、熄火及排气、冷却、加热和空调等系统的故障诊断。. |  |  |  |
| ## MiniTemp - 用于汽车故障诊断的红外测温仪. 雷泰 MiniTemp MT 系列非接触测温仪尺寸较小，可装在口袋里，并且易于使用，您只需瞄准目标、扣动扳机，即可在大显示屏上读取温度读数。当您需要一个快速、简单、安全的测温方法时，MT系列测温仪是您的最佳选择。. |  |  |  |

深圳市浚海中仪科技有限公司

网址：http://www.54535.net